Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет будівництва і архітектури

Кафедра водопостачання та водовідведення

Завдання №4

Клас точності

Виконала : студентка

ФІСЕ гр. ГБ-41

Курбанова Т.В.

Перевірив :

доц. Копаниця Ю.Д.

Київ 2021 р.

Варіант 2

Вихідні дані :

| Варіант | Прилади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | показ. | № | показ. | № | показ. | № | показ. | № | показ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | 2 | 0.7 | 4 | 25 | 10 | 880 | 31 | 6*10-6 | 36 | 8.6 |

Задача №1

| Варіант | Прилади |  |
| --- | --- | --- |
|  | № | показ. |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | 2 | 0.7 |

Рис.1

Рис.2

Формула «А» :

∆Y=XYmax-Ymin/100 = [0.25*(1.6-0)]/100 = 0.004 .

Відповідь : Y = 0.7±0.004 л/хв.

Задача №2

| Варіант | Прилади |  |
| --- | --- | --- |
|  | № | показ. |
| 1 | 4 | 5 |
| 2 | 4 | 25 |

Рис.1

Рис.2

Формула «В» :

∆Y=(Х*Yном)/100 = (1.5*60)/100 = 0.9 .

Відповідь : Y = 25±0.9 г.

Задача №3

| Варіант | Прилади |  |
| --- | --- | --- |
|  | № | показ. |
| 1 | 6 | 7 |
| 2 | 10 | 880 |

Рис.1

Рис.2

Формула «В» :

∆Y=(Х*Yном)/100 = (1.5*900)/100 = 13.5 .

Відповідь : Y = 880±13.5 мілібар.

Задача №4

| Варіант | Прилади |  |
| --- | --- | --- |
|  | № | показ. |
| 1 | 8 | 9 |
| 2 | 31 | 6*10-6 |

Рис.1

Рис.2

Формула «Д» :

∆Y=(Х*Y)/100 = (0.15*10-5)/100 = 0.015*10-6 .

Відповідь : Y = 6*10-6±0.015*10-6 См/см.

Задача №5

| Варіант | Прилади |  |
| --- | --- | --- |
|  | № | показ. |
| 1 | 10 | 11 |
| 2 | 36 | 8.6 |

Рис.1

Рис.2

Формула «Г» :

∆Y=(Х*Ymin)/100 = (0.5*14)/100 = 0.07 .

Відповідь : Y = 8.6± 0.07.